## FoodScan 2
Руководство по конфигурации спецификации продукта
FoodScan™ 2
Введение
Семейство FoodScan™ 2 имеет 3 варианта оборудования: FoodScan 2 Pro для анализа на линии, FoodScan 2 Lab для лабораторного анализа, со встроенным ПК и сенсорным экраном (TS) или без них.
Select instrument
4230455 | FoodScan™ 2 Pro Анализатор состава полутвердых пищевых продуктов в режиме реального времени NIR. Включает: - Прибор FoodScan 2 Pro, включая встроенный ПК с сенсорным экраном, 2 USB-портами и Windows 10 - Печатная документация пользователя - Комплект принадлежностей, включая запасную лампу - USB с программным обеспечением для рутинного анализа, документацией и калибровками - Лицензия на выбранные пакеты калибровки - Образец для проверки прибора и держатель чашки для образца
4230425 | FoodScan™ 2 Lab TS Настольный анализатор NIR для анализа состава полутвердых пищевых продуктов. Включает: - Прибор FoodScan 2 Lab TS, включая встроенный ПК с сенсорным экраном, 2 USB-портами и Windows 10 - Печатная документация пользователя - Комплект принадлежностей, включая запасную лампу - USB с программным обеспечением для рутинного анализа, документацией и калибровками - Лицензия на выбранные пакеты калибровки - Образец для проверки прибора и держатель чашки для образца
4230435 | FoodScan™ 2 Lab Настольный анализатор NIR для анализа состава полутвердых пищевых продуктов. Включает: - Лабораторный прибор FoodScan 2 - Печатная документация пользователя - Комплект принадлежностей, включая запасную лампу - USB с программным обеспечением для рутинного анализа, документацией и калибровками - Лицензия на выбранные пакеты калибровки - Образец для проверки прибора и держатель чашки для образца
4230460 | FoodScan™ 2 Lab FMP Специализированный настольный анализатор NIR для анализа состава мяса и мясных продуктов. Включает: - Прибор FoodScan 2 Lab FMP - Печатная пользовательская документация - Комплект принадлежностей, включая запасную лампу - USB с программным обеспечением для рутинного анализа, документацией и аналитическими пакетами - Лицензия на аналитические пакеты жира, влаги и белка - Образец для проверки прибора и держатель чашки для образца
Аппаратные опции
S-Choice | Выберите дополнительные аппаратные модули. Диапазон длин волн FoodScan™ 2 Lab FMP означает, что цветовой модуль использовать нельзя.
S161004 | Цветовой модуль
S161061 | Блок управления крышкой
Бесплатные калибровки
S-Choice | Выберите необходимые пакеты калибровок (только один пакет бесплатный)
S161009 | Базовый пакет «Мясо и мясные продукты»
Глобальные калибровки по содержанию жира, химической постности, влаги, белка, коллагена и соли (на основе хлорида) в сыром мясе и мясных продуктах.
Подробности см. в AN5436.
S161010 | Базовый пакет «Сыры»
Сыр определяется как молочный продукт, произведенный традиционным способом сыроделия с добавлением сычужного фермента. Глобальные калибровки ANN для содержания жира, влаги, белка, соли (на основе хлорида) и общего содержания сухих веществ в сыре. Модель PLS для насыщенных жирных кислот в сыре
Подробности см. в AN5435.
S161011 | Пакет калибровок "Ферментированные продукты"
Кисломолочные продукты определяются как молочные продукты, в которых процесс коагуляции осуществляется из других источников, нежели сычужный фермент. Примерами являются йогурт, свежий и сливочный сыр, а также продукты из сливок. Глобальные калибровки ANN для жира, влаги, белка и общего содержания сухих веществ. Модель PLS для pH.
Подробности см. в AN5434.
S161012 | Пакет калибровок на масло и спреды
Глобальные калибровки для содержания жира, влаги, соли, сухих веществ без жира и общего содержания сухих веществ в масле и молочных смесях
Подробности см. в AN5433.
S161062 | Пакет калибровок для рыбы и рыбных продуктов
Глобальные калибровки по содержанию жира, влаги, белка и соли в рыбе и рыбных продуктах.
Подробности см. в AN5466.
S161024 | Пакет калибровок для голубого сыра
Глобальные калибровки для определения жира и общего содержания твердых веществ в голубом сыре.
Подробности см. в AN5494.
S161075 | Пакет калибровок для мяса на растительной основе
Глобальные калибровки для жира, влаги и белка в аналогах мяса на основе TVP
Подробности см. в AN 5547.
S161076 | Пакет калибровок на оливковые продукты
Глобальные калибровки для определения содержания жира и влаги в целых оливках, оливковой пасте и оливковом жмыхе (всего 6 моделей)
Подробности см. в AN5562.
S161999 | Демо – 3 месяца
Дополнительные калибровки
Индивидуальные калибровки
S161040 | Активность воды в сыровяленых мясных продуктах
S161041 | Соль (на основе натрия) в мясных продуктах
S161042 | Зола в мясных продуктах
S161043 | НЖК (насыщенные жирные кислоты) в мясе и мясных продуктах
Дополнительное программное обеспечение
S-Choice | Выберите один или несколько вариантов дополнительного программного обеспечения.
S161044 | Импорт LIMS в рабочий список / Удаленный API
а. Функция поддержки импорта LIMS в рабочий список через файлы (InRaR) б. Функция, позволяющая удаленно управлять и взаимодействовать с помощью специального приложения
S161045 | Программный пакет "Стандартизация партии"
Функция поддержки стандартизации партий в мясной промышленности
S161081 | Автоматизированная передача образцов
Функция для поддержки простой настройки импорта LIMS (требуется S161044), а также экспорта
Чашки
S-Choice | Дополнительную информацию см. в руководстве по выборке чашек (другая вкладка) и соответствующих примечаниях по применению. Примечание: чашки Петри необходимо приобретать на месте Укажите количество для каждого выбранного типа чашек
S161051 | Medium sample cup H=9, PSU
S161050 | Medium sample cup H=14, PSU
S161027 | Medium sample cup H=23, PSU
S161032 | Medium sample cup H=9 glass
S161033 | Medium sample cup H=14 glass
S161034 | Medium sample cup H=23 glass
S161049 | Slurry Cup H=12 glass packed
S161028 | Large sample cup H=9, PSU
S161029 | Large sample cup H=14, PSU
S161035 | Large sample cup H=9 glass
S161036 | Large sample cup H=14 glass
S161054 | Unglued sample cup Alu/PSU H=14
S161055 | Unglued sample cup Alu/Glass H=14
S161059 | Lid for large cup
S161060 | Lid for medium cup
S161070 | Large Olive Sample cup
S161071 | Olive pomace cup
S161072 | Olive paste cup
S161073 | Sample Cup H50, PSU
Аксессуары
S-Choice | Дополнительную информацию см. в соответствующих примечаниях по применению. Обратите внимание, что в комплект прибора входит один держатель для большой чашки
Держатели
S161046 | Sample holder whole sample
S161056 | Sample holder large cup
S161057 | Petri bottom holder (medium and slurry cup)
S161058 | Petri lid holder
Столы для чашек Петри
S161037 | Table for petri dish bottom
S161052 | Table for petri dish lid
Аксессуары
S161053 | Чашка для калибровки длины волны — не требуется для повседневной эксплуатации
FoodScan™ 2 Pro
FoodScan™ 2 Lab TS
FoodScan™ 2 Lab
FoodScan™ 2 Lab FMP

## Руководство по выбору чашки
Sample cup holders
| 60082916 Sample holder large cup | 60083073 Sample holder whole sample | 60083909 Medium, Slurry cup and Petri bottom holder | 60083930 Petri lid holder
Works with: | Large cups | Large cups | Medium cups | Petri dish lid
| Check sample |  | Petri dish
| Diffuse Reflectance standard |  | Slurry cup
Large Olive cup
Olive paste + pomace cup
Sample cups
| Large cups, H 9 or 14 mm | Medium cups, H 9, 14 or 23 mm | Slurry cup, glass | Petri dishes (not supplied by FOSS) | 60093477 Large Olive cup | 60091103 Olive paste cup | 60091105 Olive pomace cup | 60101149 Large cup
| PSU plastic or glass | PSU plastic or glass |  | Major suppliers include: | H 50 mm, Glass | H 8 mm, Glass | H4 mm, Glass | H50, PSU
Thermo Fischer Scientific
Other accesories
| Check sample | Colour reference